青浦区中小学、幼儿园消防安全标准化管理

达标验收评估标准

学校：

| 检查指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机制保障 （台账） 20分 | 明确学校法定代表人或主要负责人为消防安全责任人 | 5 |  |
|  | 学校应有明确消防安全工作管理部门，组织实施日常消防安全管理工作 | 5 |  |
|  | 配备专（兼）职消防安全管理人员（属消防重点单位应明确一名消防安全管理人） | 3 |  |
|  | 逐级签订并落实岗位消防安全责任制 | 3 |  |
|  | 学校应将消防安全工作纳入教职员工年度绩效考核内容、有奖惩制度 | 4 |  |
| 计划与管理 （台账） 20分 | 学校制定年度消防工作计划、明确年度消防工作措施和具体举措 | 4 |  |
|  | 建立健全学校消防设备、设施档案，内容详实、准确并及时更新 | 2 |  |
|  | 学校至少每月组织开展一次校园防火检查并有检查记录 | 4 |  |
|  | 学校举办重要节庆、文体活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案 | 4 |  |
|  | 学校消防设备、设施有定期维护记录，内容详实 | 6 |  |
| 师生安全教育 （台账） 30分 | 学校建立消防安全培训及教育制度 | 6 |  |
|  | 学校每年至少一次对教职员工开展全员消防安全培训 | 4 |  |
|  | 新教职员工上岗、转岗前，应经过消防安全培训 | 2 |  |
|  | 学校应保证一定课时对学生开展消防安全教育，每学期落实消防安全知识第一课，开展4课时以上消防安全教育（包括班会课、讲座、演练、参观） | 6 |  |
|  | 学校应制定本单位灭火和应急救援疏散预案 | 6 |  |
|  | 每半年至少开展一次消防疏散演练 | 6 |  |
| 设备设施 （现场） 30分 | 学校火灾自动报警系统正常运行 | 2 |  |
|  | 灭火器放置位置醒目、便于取用，组件完整，无缺陷，压力正常，在有效期内 | 2 |  |
|  | 消火栓无渗水、漏水现象，供水正常 | 2 |  |
|  | 配电房、泵房间有醒目标识，无杂物堆放，制度上墙。消防水泵转换开关处于“自动”状态 | 2 |  |
|  | 学校重点部位消防设备、设施配置到位 | 2 |  |
|  | 学校消防疏散通道保持畅通 | 4 |  |
|  | 消防疏散指示标记外观完整、无破损，安装牢固 | 3 |  |
|  | 应急照明灯按规定配置齐全，且保持正常工作状态 | 3 |  |
|  | 学校食堂配置灶台自动灭火装置 | 2 |  |
|  | 厨房内排油烟罩及时擦洗，排油烟管道每学期至少清洗一次，并记录存档 | 2 |  |
|  | 学校有指定电动自行车停放、充电区域 | 2 |  |
|  | 学生宿舍疏散通道、安全出口保持畅通，疏散指示、应急照明灯正常工作 | 2 |  |
|  | 教师办公室、学生宿舍禁止使用大功率用电器，无私接乱拉电气线路 | 2 |  |
| 总得分 |  |
| 总体评价 |  |

检查人员：                                           检查日期：

青浦区教育局

青浦区消防救援支队

2020年12月